## Контакторы и пускатели ПМЛ
Контакторы и пускатели электромагнитные ПМЛ, реле и приставки
ISO 9001
Цены от 28.12.2017 в долларах США, без НДС, EXW
Тип | Характеристики | доп. контакт |  | "Стоп" | "Пуск" | "Лампа" | Цена
|  | NO | NC
Контакторы и пускатели на ток 10 ампер | [6 empty] | исп. Б | исп. А
ПМЛ-1100 | IP00 | 1 | - | - | - | - | 5.19 | 7.62
ПМЛ-1101 | IP00 | - | 1 | - | - | - | 5.19 | 7.62
ПМЛ-1160Н | IP20, DIN | 1 | - | - | - | - | 6.36
ПМЛ-1160НЛ | IP20, DIN | 1 | - | - | - | - | 6.62
ПМЛ-1160М | IP20, DIN | 1 | - | - | - | - | 5.41 | 7.88
ПМЛ-1161Н | IP20, DIN | - | 1 | - | - | - | 6.36
ПМЛ-1161НЛ | IP20, DIN | - | 1 | - | - | - | 6.62
ПМЛ-1161М | IP20, DIN | - | 1 | - | - | - | 5.41 | 7.88
ПМЛ-1110 | IP54, оболочка | - | - | - | - | - | 9.89 | 12.34
ПМЛ-1140 | IP40, оболочка | - | - | - | - | - | 10 | 12.49
ПМЛ-1210 | IP54, реле, оболочка | 1 | - | + | - | - | 13.34 | 15.66
ПМЛ-1220 | IP54, реле, оболочка | 1 | - | + | + | - | 14.88 | 18.71
ПМЛ-1230 | IP54, реле, оболочка | 1 | - | + | + | + | 15.85 | 19.93
ПМЛ-1501 | IP00, реверс | - | 1 | - | - | - | 11.81 | 16.15
ПМЛ-1560Н | IP20, DIN, реверс | 1 | 1 | - | - | - | 16.63
ПМЛ-1560НЛ | IP20, DIN, реверс | 1 | 1 | - | - | - | 17.47
ПМЛ-1561М | IP20, DIN, реверс | - | 1 | - | - | - | 12.72 | 18.4
ПМЛ-1511 | IP54, реверс, оболочка | - | 2 | - | - | - | 25.13 | 29.58
ПМЛ-1541 | IP40, реверс, оболочка | - | 2 | - | - | - | 25.42 | 30
ПМЛ-1611 | IP54, реверс, реле, оболочка | 1 | 2 | + | - | - | 30.42 | 35.04
ПМЛ-1621 | IP54, реверс, реле, оболочка | 1 | 2 | + | + | - | 31.86 | 36.97
ПМЛ-1631 | IP54, реверс, реле, оболочка | 1 | 2 | + | + | + | 33.6 | 38.15
ПМЛ-1720 | IP54, звезда-треугольник, оболочка | 2 | 1 | + | + | - | 40.43 | 47.38
Контакторы и пускатели на ток 16 ампер | [6 empty] | исп. Б | исп. А
ПМЛ-1160ДМ | IP20, DIN | 1 | - | - | - | - | 10.29 | 12.55
ПМЛ-1161ДМ | IP20, DIN | - | 1 | - | - | - | 10.29 | 12.55
ПМЛ-1110Д | IP54, оболочка | - | - | - | - | - | 16.08
ПМЛ-1210Д | IP54, реле, оболочка | 1 | - | + | - | - | 21.14 | 23.12
ПМЛ-1220Д | IP54, реле, оболочка | 1 | - | + | + | - | 21.75 | 24.2
ПМЛ-1230Д | IP54, реле, оболочка | 1 | - | + | + | + | 22.45 | 24.47
ПМЛ-1561ДМ | IP20, DIN, реверс | - | 1 | - | - | - | 22.1 | 26.52
ПМЛ-1611Д | IP54, реверс, реле, оболочка | 1 | 2 | + | + | - | 42.08
ПМЛ-1621Д | IP54, реверс, реле, оболочка | 1 | 2 | + | + | - | 43.59
ПМЛ-1631Д | IP54, реверс, реле, оболочка | 1 | 2 | + | + | - | 44.98
Контакторы и пускатели на ток 25 ампер | [6 empty] | исп. Б | исп. А
ПМЛ-2160ДМ | IP20, DIN | 1 | - | - | - | - | 11.88
ПМЛ-2161ДМ | IP20, DIN | - | 1 | - | - | - | 11.88
ПМЛ-2100 | IP00 | 1 | - | - | - | - | 12.21 | 16.14
ПМЛ-2101 | IP00 | - | 1 | - | - | - | 12.21 | 16.14
ПМЛ-2160Н | IP20, DIN | 1 | - | - | - | - | 12.9
ПМЛ-2160НЛ | IP20, DIN | 1 | - | - | - | - | 13.65
ПМЛ-2160М | IP20, DIN | 1 | - | - | - | - | 12.46 | 16.37
ПМЛ-2161Н | IP20, DIN | - | 1 | - | - | - | 12.9
ПМЛ-2161НЛ | IP20, DIN | - | 1 | - | - | - | 13.65
ПМЛ-2161М | IP20, DIN | - | 1 | - | - | - | 12.46 | 16.37
ПМЛ-2110 | IP54, оболочка | - | - | - | - | - | 18.87 | 22.03
ПМЛ-2140 | IP40, оболочка | 1 | - | - | - | - | 18.78 | 21.82
ПМЛ-2561ДМ | IP20, реверс | - | 1 | - | - | - | 26.12
ПМЛ-2210 | IP54, реле, оболочка | 1 | - | + | - | - | 22.76 | 25.75
ПМЛ-2220 | IP54, реле, оболочка | 1 | - | + | + | - | 23.63 | 28.68
ПМЛ-2230 | IP54, реле, оболочка | 1 | - | + | + | + | 24.85 | 30.14
ПМЛ-2501 | IP00, реверс | - | 1 | - | - | - | 26.7 | 34.39
ПМЛ-2560Н | IP20, DIN, реверс | 1 | 1 | - | - | - | 30.65
ПМЛ-2560НЛ | IP20, DIN, реверс | 1 | 1 | - | - | - | 31.82
ПМЛ-2561М | IP20, DIN, реверс | - | 1 | - | - | - | 27.22 | 34.9
ПМЛ-2511 | IP54, реверс, оболочка | - | 2 | - | - | - | 43.08 | 49.41
ПМЛ-2541 | IP40, реверс, оболочка | - | 2 | - | - | - | 42.95 | 48.85
ПМЛ-2611 | IP54, реверс, реле, оболочка | 1 | 2 | + | - | - | 46.79 | 52.67
ПМЛ-2621 | IP54, реверс, реле, оболочка | 1 | 2 | + | + | - | 48.52 | 54.85
ПМЛ-2631 | IP54, реверс, реле, оболочка | 1 | 2 | + | + | + | 49.89 | 55.7
ПМЛ-2720 | IP54, звезда-треугольник, металл.оболочка | 2 | 1 | + | + | - | 70.81 | 96.81
Контакторы и пускатели на ток 40 ампер | [6 empty] | исп. Б | исп. А
ПМЛ-3100 | IP00 | 1 | 1 | - | - | - | 22.47 | 25.53
ПМЛ-3160М | IP20, DIN | 1 | 1 | - | - | - | 22.93 | 26.05
ПМЛ-3160ДМЛ | IP20, DIN, малогабаритный | 1 | - | - | - | - | 18.96
ПМЛ-3160ДМ | IP20, DIN, малогабаритный | 1 | - | - | - | - | 17.91 | 21.75
ПМЛ-3161ДМЛ | IP20, DIN, малогабаритный | 1 | - | - | - | - | 18.96
ПМЛ-3161ДМ | IP20, DIN, малогабаритный | - | 1 | - | - | - | 17.91 | 21.75
ПМЛ-3110 | IP54, оболочка | - | 1 | - | - | - | 34.99 | 39.1
ПМЛ-3140 | IP40, оболочка | - | 1 | - | - | - | 34.78 | 38.58
ПМЛ-3210 | IP54, реле, оболочка | 1 | 1 | + | - | - | 42.73 | 47.69
ПМЛ-3210Д | IP54, реле, оболочка, малогабаритный | 1 | - | + | - | - | 38.97
ПМЛ-3220 | IP54, реле, оболочка | 1 | 1 | + | + | - | 44.52 | 48.5
ПМЛ-3220Д | IP54, реле, оболочка, малогабаритный | 1 | - | + | + | - | 39.66
ПМЛ-3230 | IP54, реле, оболочка | 1 | 1 | + | + | + | 45.28 | 49.4
ПМЛ-3230Д | IP54, реле, оболочка, малогабаритный | 1 | - | + | + | + | 40.52
ПМЛ-3500 | IP00, реверс | 1 | 1 | - | - | - | 47.63 | 58.21
ПМЛ-3560М | IP20,DIN, реверс | 1 | 1 | - | - | - | 52.67 | 64.11
ПМЛ-3561ДМЛ | IP20,DIN, реверс, малогабаритный | - | 1 | - | - | - | 38.98
ПМЛ-3561ДМ | IP20,DIN, реверс, малогабаритный | - | 1 | - | - | - | 37.85 | 45.98
ПМЛ-3510 | IP54, реверс, металл.оболочка | - | - | - | - | - | 69.06 | 76.08
ПМЛ-3540 | IP40, реверс, металл.оболочка | - | - | - | - | - | 68.29 | 76.65
ПМЛ-3610 | IP54, реверс, реле, металл.оболочка | 1 | - | + | - | - | 78.52 | 82.94
ПМЛ-3611Д | IP54, реверс, реле, оболочка, малогабаритный | 1 | 2 | + | - | - | 62.73
ПМЛ-3620 | IP54, реверс, реле, металл.оболочка | 1 | - | + | + | - | 80.72 | 89.6
ПМЛ-3621Д | IP54, реверс, реле, оболочка, малогабаритный | 1 | 2 | + | + | - | 64.45
ПМЛ-3630 | IP54, реверс, реле, металл.оболочка | 1 | - | + | + | + | 82.39 | 86.31
ПМЛ-3631Д | IP54, реверс, реле, оболочка, малогабаритный | 1 | 2 | + | + | + | 65.87
ПМЛ-3720 | IP54, звезда-треугольник, металл.оболочка | 3 | 1 | + | + | - | 114.29 | 156.37
Контакторы и пускатели на ток 63 ампера | [6 empty] | исп. Б | исп. А
ПМЛ-4100 | IP00 | 1 | 1 | - | - | - | 24.78 | 32.85
ПМЛ-4160М | IP20, DIN | 1 | 1 | - | - | - | 25.29 | 33.49
ПМЛ-4110 | IP54, оболочка | - | 1 | - | - | - | 38.42 | 48.66
ПМЛ-4140 | IP40, оболочка | - | 1 | - | - | - | 38.19 | 48.1
ПМЛ-4210 | IP54, реле, оболочка | 1 | 1 | + | - | - | 50.46 | 60.71
ПМЛ-4220 | IP54, реле, оболочка | 1 | 1 | + | + | - | 51.42 | 61.63
ПМЛ-4230 | IP54, реле, оболочка | 1 | 1 | + | + | + | 52.16 | 62.41
ПМЛ-4500 | IP00, реверс | 1 | 1 | - | - | - | 54.86 | 71.06
ПМЛ-4560М | IP20,DIN, реверс | 1 | 1 | - | - | - | 60.16 | 75.75
ПМЛ-4540 | IP40, реверс, оболочка | - | - | - | - | - | 75.42 | 90.98
ПМЛ-4510 | IP54, реверс, металл.оболочка | - | - | - | - | - | 76.13 | 92.17
ПМЛ-4610 | IP54, реверс, реле, металл.оболочка | 1 | - | + | - | - | 86.87 | 102.4
ПМЛ-4620 | IP54, реверс, реле, металл.оболочка | 1 | - | + | + | - | 88.38 | 105.07
ПМЛ-4630 | IP54, реверс, реле, металл.оболочка | 1 | - | + | + | + | 90.6 | 110.62
ПМЛ-4720 | IP54, звезда-треугольник, металл.оболочка | 3 | 1 | + | + | + | 126.61 | 163.62
Контакторы на ток 80 ампер | [6 empty] | исп. Б | исп. А
ПМЛ-4160ДМ | IP20, DIN | 1 | 1 | - | - | - | 41.45 | 54.47
ПМЛ-4560ДМ | IP20, DIN, реверс | 1 | 1 | - | - | - | 100.34 | 128.84
Контакторы на ток 100 ампер | [6 empty] | исп. Б | исп. А
ПМЛ-5160ДМ | IP20, DIN | 1 | 1 | - | - | - | 43.35
ПМЛ-5560ДМ | IP20, DIN, реверс | 1 | 1 | - | - | - | 106.38
Контакторы и пускатели на ток 125 ампер | [6 empty] | исп. В | исп. Б
ПМЛ-5100 | IP00 | 1 | 1 | - | - | - | 115.58 | 138.38
ПМЛ-5101 | IP00 | 2 | 2 | - | - | - | 120.92 | 144.2
ПМЛ-5102 | IP00 | 3 | 3 | - | - | - | 126.22 | 150.01
ПМЛ-5103 | IP00 | 3 | 1 | - | - | - | 120.92 | 144.2
ПМЛ-5104 | IP00 | 5 | 1 | - | - | - | 126.22 | 150.01
ПМЛ-5110 | IP54, металл.оболочка | - | 1 | - | - | - | 186.78 | 198.86
ПМЛ-5111 | IP54, металл.оболочка | 1 | 2 | - | - | - | 192.69 | 204.79
ПМЛ-5112 | IP54, металл.оболочка | 2 | 3 | - | - | - | 198.58 | 210.69
ПМЛ-5113 | IP54, металл.оболочка | 2 | 1 | - | - | - | 192.65 | 204.75
ПМЛ-5114 | IP54, металл.оболочка | 4 | 1 | - | - | - | 198.28 | 210.39
ПМЛ-5210 | IP54, реле, металл.оболочка | 1 | 1 | + | - | - | 224.12 | 236.21
ПМЛ-5211 | IP54, реле, металл.оболочка | 2 | 2 | + | - | - | 230.04 | 242.14
ПМЛ-5212 | IP54, реле, металл.оболочка | 3 | 3 | + | - | - | 235.91 | 246.75
ПМЛ-5213 | IP54, реле, металл.оболочка | 3 | 1 | + | - | - | 230.01 | 240.81
ПМЛ-5214 | IP54, реле, металл.оболочка | 5 | 1 | + | - | - | 235.63 | 246.47
ПМЛ-5220 | IP54, реле, металл.оболочка | 1 | 1 | + | + | - | 229.72 | 241.84
ПМЛ-5221 | IP54, реле, металл.оболочка | 2 | 2 | + | + | - | 235.64 | 247.75
ПМЛ-5222 | IP54, реле, металл.оболочка | 3 | 3 | + | + | - | 241.53 | 253.63
ПМЛ-5223 | IP54, реле, металл.оболочка | 3 | 1 | + | + | - | 235.61 | 247.7
ПМЛ-5224 | IP54, реле, металл.оболочка | 5 | 1 | + | + | - | 241.25 | 253.34
ПМЛ-5230 | IP54, реле, металл.оболочка | 1 | 1 | + | + | + | 235.12 | 247.23
ПМЛ-5231 | IP54, реле, металл.оболочка | 2 | 2 | + | + | + | 241.02 | 253.12
ПМЛ-5232 | IP54, реле, металл.оболочка | 3 | 3 | + | + | + | 246.91 | 259.03
ПМЛ-5233 | IP54, реле, металл.оболочка | 3 | 1 | + | + | + | 240.99 | 253.08
ПМЛ-5234 | IP54, реле, металл.оболочка | 5 | 1 | + | + | + | 246.62 | 258.73
ПМЛ-5500 | IP00, реверс | 1 | 1 | - | - | - | 274.51 | 298.7
ПМЛ-5501 | IP00, реверс | 2 | 2 | - | - | - | 286.33 | 310.52
ПМЛ-5502 | IP00, реверс | 3 | 3 | - | - | - | 298.34 | 322.31
ПМЛ-5503 | IP00, реверс | 3 | 1 | - | - | - | 285.81 | 310
ПМЛ-5504 | IP00, реверс | 5 | 1 | - | - | - | 297.51 | 321.69
ПМЛ-5510 | IP54, реверс, металл.оболочка | - | - | - | - | - | 340.51 | 364.72
ПМЛ-5511 | IP54, реверс, металл.оболочка | 2 | 2 | - | - | - | 352.09 | 376.29
ПМЛ-5512 | IP54, реверс, металл.оболочка | 4 | 4 | - | - | - | 364.33 | 388.31
ПМЛ-5513 | IP54, реверс, металл.оболочка | 4 | - | - | - | - | 351.81 | 375.99
ПМЛ-5514 | IP54, реверс, металл.оболочка | 8 | - | - | - | - | 363.52 | 387.7
ПМЛ-5610 | IP54, реверс, реле, метал.оболочка | 1 | - | + | - | - | 376.7 | 400.91
ПМЛ-5611 | IP54, реверс, реле, метал.оболочка | 3 | 2 | + | - | - | 388.52 | 412.72
ПМЛ-5612 | IP54, реверс, реле, метал.оболочка | 5 | 4 | + | - | - | 400.52 | 424.5
ПМЛ-5613 | IP54, реверс, реле, метал.оболочка | 5 | - | + | - | - | 387.99 | 412.2
ПМЛ-5614 | IP54, реверс, реле, метал.оболочка | 9 | - | + | - | - | 399.69 | 423.9
ПМЛ-5620 | IP54, реверс, реле, метал.оболочка | 1 | - | + | + | - | 383.89 | 408.1
ПМЛ-5621 | IP54, реверс, реле, метал.оболочка | 3 | 2 | + | + | - | 395.72 | 419.9
ПМЛ-5622 | IP54, реверс, реле, метал.оболочка | 5 | 4 | + | + | - | 407.68 | 431.68
ПМЛ-5623 | IP54, реверс, реле, метал.оболочка | 5 | - | + | + | - | 395.15 | 419.37
ПМЛ-5624 | IP54, реверс, реле, метал.оболочка | 9 | - | + | + | - | 406.87 | 431.08
ПМЛ-5630 | IP54, реверс, реле, метал.оболочка | 1 | - | + | + | + | 400.74 | 424.94
ПМЛ-5631 | IP54, реверс, реле, метал.оболочка | 3 | 2 | + | + | + | 412.56 | 436.76
ПМЛ-5632 | IP54, реверс, реле, метал.оболочка | 5 | 4 | + | + | + | 424.54 | 448.54
ПМЛ-5633 | IP54, реверс, реле, метал.оболочка | 5 | - | + | + | + | 412.02 | 436.24
ПМЛ-5634 | IP54, реверс, реле, метал.оболочка | 9 | - | + | + | + | 423.72 | 447.94
Контакторы и пускатели на ток 160 ампер
ПМЛ-6100 | IP00 | 1 | 1 | - | - | - | 131.49 | 159.66
ПМЛ-6101 | IP00 | 2 | 2 | - | - | - | 136.57 | 165.49
ПМЛ-6102 | IP00 | 3 | 3 | - | - | - | 141.65 | 171.28
ПМЛ-6103 | IP00 | 3 | 1 | - | - | - | 136.55 | 164.98
ПМЛ-6104 | IP00 | 5 | 1 | - | - | - | 141.59 | 170.76
ПМЛ-6110 | IP54, металл.оболочка | - | 1 | - | - | - | 202.84 | 212.01
ПМЛ-6111 | IP54, металл.оболочка | 1 | 2 | - | - | - | 208.53 | 217.69
ПМЛ-6112 | IP54, металл.оболочка | 2 | 3 | - | - | - | 214.19 | 223.36
ПМЛ-6113 | IP54, металл.оболочка | 2 | 1 | - | - | - | 208.49 | 217.2
ПМЛ-6114 | IP54, металл.оболочка | 4 | 1 | - | - | - | 214.13 | 222.83
ПМЛ-6210 | IP54, реле, металл.оболочка | 1 | 1 | + | - | - | 240.83 | 250
ПМЛ-6211 | IP54, реле, металл.оболочка | 2 | 2 | + | - | - | 246.53 | 255.69
ПМЛ-6212 | IP54, реле, металл.оболочка | 3 | 3 | + | - | - | 252.2 | 261.71
ПМЛ-6213 | IP54, реле, металл.оболочка | 3 | 1 | + | - | - | 246.49 | 255.2
ПМЛ-6214 | IP54, реле, металл.оболочка | 5 | 1 | + | - | - | 252.1 | 260.85
ПМЛ-6220 | IP54, реле, металл.оболочка | 1 | 1 | + | + | - | 246.18 | 255.35
ПМЛ-6221 | IP54, реле, металл.оболочка | 2 | 2 | + | + | - | 251.85 | 261.03
ПМЛ-6222 | IP54, реле, металл.оболочка | 3 | 3 | + | + | - | 257.51 | 266.7
ПМЛ-6223 | IP54, реле, металл.оболочка | 3 | 1 | + | + | - | 251.83 | 260.55
ПМЛ-6224 | IP54, реле, металл.оболочка | 5 | 1 | + | + | - | 257.44 | 266.16
ПМЛ-6230 | IP54, реле, металл.оболочка | 1 | 1 | + | + | + | 251.46 | 260.63
ПМЛ-6231 | IP54, реле, металл.оболочка | 2 | 2 | + | + | + | 257.15 | 266.31
ПМЛ-6232 | IP54, реле, металл.оболочка | 3 | 3 | + | + | + | 262.8 | 271.98
ПМЛ-6233 | IP54, реле, металл.оболочка | 3 | 1 | + | + | + | 257.1 | 265.84
ПМЛ-6234 | IP54, реле, металл.оболочка | 5 | 1 | + | + | + | 262.74 | 271.45
ПМЛ-6500 | IP00, реверс | 1 | 1 | - | - | - | 285.91 | 302.78
ПМЛ-6501 | IP00, реверс | 2 | 2 | - | - | - | 296.37 | 313.25
ПМЛ-6502 | IP00, реверс | 3 | 3 | - | - | - | 306.59 | 323.36
ПМЛ-6503 | IP00, реверс | 3 | 1 | - | - | - | 295.9 | 312.77
ПМЛ-6504 | IP00, реверс | 5 | 1 | - | - | - | 306.25 | 323.12
ПМЛ-6510 | IP54, реверс, металл.оболочка | - | - | - | - | - | 368.25 | 385.3
ПМЛ-6511 | IP54, реверс, металл.оболочка | 2 | 2 | - | - | - | 379.44 | 396.48
ПМЛ-6512 | IP54, реверс, металл.оболочка | 4 | 4 | - | - | - | 390.34 | 407.31
ПМЛ-6513 | IP54, реверс, металл.оболочка | 4 | - | - | - | - | 378.93 | 395.99
ПМЛ-6514 | IP54, реверс, металл.оболочка | 8 | - | - | - | - | 390.01 | 407.87
ПМЛ-6610 | IP54, реверс, реле, металл.оболочка | 1 | - | + | - | - | 404.55 | 421.36
ПМЛ-6611 | IP54, реверс, реле, металл.оболочка | 3 | 2 | + | - | - | 415.75 | 433.78
ПМЛ-6612 | IP54, реверс, реле, металл.оболочка | 5 | 4 | + | - | - | 426.65 | 444.61
ПМЛ-6613 | IP54, реверс, реле, металл.оболочка | 5 | - | + | - | - | 415.25 | 433.27
ПМЛ-6614 | IP54, реверс, реле, металл.оболочка | 9 | - | + | - | - | 426.29 | 444.35
ПМЛ-6620 | IP54, реверс, реле, металл.оболочка | 1 | - | + | + | - | 409.18 | 429.44
ПМЛ-6621 | IP54, реверс, реле, металл.оболочка | 3 | 2 | + | + | - | 420.36 | 438.41
ПМЛ-6622 | IP54, реверс, реле, металл.оболочка | 5 | 4 | + | + | - | 431.29 | 449.23
ПМЛ-6623 | IP54, реверс, реле, металл.оболочка | 5 | - | + | + | - | 419.87 | 437.92
ПМЛ-6624 | IP54, реверс, реле, металл.оболочка | 9 | - | + | + | - | 430.94 | 448.99
ПМЛ-6630 | IP54, реверс, реле, металл.оболочка | 1 | - | + | + | + | 426.67 | 444.72
ПМЛ-6631 | IP54, реверс, реле, металл.оболочка | 3 | 2 | + | + | + | 437.84 | 455.9
ПМЛ-6632 | IP54, реверс, реле, металл.оболочка | 5 | 4 | + | + | + | 448.78 | 466.74
ПМЛ-6633 | IP54, реверс, реле, металл.оболочка | 5 | - | + | + | + | 437.35 | 455.41
ПМЛ-6634 | IP54, реверс, реле, металл.оболочка | 9 | - | + | + | + | 448.42 | 466.48
Контакторы и пускатели на ток 250 ампер | [6 empty] | исп. В | исп. Б
ПМЛ-7100 | IP00 | 1 | 1 | - | - | - | 155.89 | 172.68
ПМЛ-7101 | IP00 | 2 | 2 | - | - | - | 161.27 | 178.33
ПМЛ-7102 | IP00 | 3 | 3 | - | - | - | 166.6 | 183.9
ПМЛ-7103 | IP00 | 3 | 1 | - | - | - | 161.03 | 176.71
ПМЛ-7104 | IP00 | 5 | 1 | - | - | - | 166.32 | 183.62
ПМЛ-7110 | IP54, металл.оболочка | - | 1 | - | - | - | 230.17 | 239.73
ПМЛ-7111 | IP54, металл.оболочка | 1 | 2 | - | - | - | 236.04 | 245.45
ПМЛ-7112 | IP54, металл.оболочка | 2 | 3 | - | - | - | 241.9 | 251.3
ПМЛ-7113 | IP54, металл.оболочка | 2 | 1 | - | - | - | 235.78 | 244.94
ПМЛ-7114 | IP54, металл.оболочка | 4 | 1 | - | - | - | 241.6 | 250.99
ПМЛ-7210 | IP54, реле, металл.оболочка | 1 | 1 | + | - | - | 277.33 | 286.74
ПМЛ-7211 | IP54, реле, металл.оболочка | 2 | 2 | + | - | - | 283.21 | 292.6
ПМЛ-7212 | IP54, реле, металл.оболочка | 3 | 3 | + | - | - | 289.06 | 297.19
ПМЛ-7213 | IP54, реле, металл.оболочка | 3 | 1 | + | - | - | 282.94 | 290.85
ПМЛ-7214 | IP54, реле, металл.оболочка | 5 | 1 | + | - | - | 288.75 | 296.89
ПМЛ-7220 | IP54, реле, металл.оболочка | 1 | 1 | + | + | - | 281.53 | 290.91
ПМЛ-7221 | IP54, реле, металл.оболочка | 2 | 2 | + | + | - | 287.41 | 296.8
ПМЛ-7222 | IP54, реле, металл.оболочка | 3 | 3 | + | + | - | 293.26 | 302.65
ПМЛ-7223 | IP54, реле, металл.оболочка | 3 | 1 | + | + | - | 287.16 | 296.32
ПМЛ-7224 | IP54, реле, металл.оболочка | 5 | 1 | + | + | - | 292.96 | 302.37
ПМЛ-7230 | IP54, реле, металл.оболочка | 1 | 1 | + | + | + | 289.35 | 298.75
ПМЛ-7231 | IP54, реле, металл.оболочка | 2 | 2 | + | + | + | 289.47 | 304.62
ПМЛ-7232 | IP54, реле, металл.оболочка | 3 | 3 | + | + | + | 301.08 | 310.48
ПМЛ-7233 | IP54, реле, металл.оболочка | 3 | 1 | + | + | + | 294.95 | 304.13
ПМЛ-7234 | IP54, реле, металл.оболочка | 5 | 1 | + | + | + | 300.76 | 310.18
ПМЛ-7500 | IP00, реверс | 1 | 1 | - | - | - | 341.6 | 358.72
ПМЛ-7501 | IP00, реверс | 2 | 2 | - | - | - | 352.32 | 369.47
ПМЛ-7502 | IP00, реверс | 3 | 3 | - | - | - | 362.97 | 380.12
ПМЛ-7503 | IP00, реверс | 3 | 1 | - | - | - | 352.26 | 369.01
ПМЛ-7504 | IP00, реверс | 5 | 1 | - | - | - | 362.43 | 379.59
ПМЛ-7510 | IP54, реверс, металл.оболочка | - | - | - | - | - | 455.79 | 474.57
ПМЛ-7511 | IP54, реверс, металл.оболочка | 2 | 2 | - | - | - | 467.54 | 485.25
ПМЛ-7512 | IP54, реверс, металл.оболочка | 4 | 4 | - | - | - | 479.23 | 496.97
ПМЛ-7513 | IP54, реверс, металл.оболочка | 4 | - | - | - | - | 467.47 | 484.99
ПМЛ-7514 | IP54, реверс, металл.оболочка | 8 | - | - | - | - | 478.64 | 496.37
ПМЛ-7610 | IP54, реверс, реле, металл.оболочка | 1 | - | + | - | - | 502.75 | 520.17
ПМЛ-7611 | IP54, реверс, реле, металл.оболочка | 3 | 2 | + | - | - | 514.5 | 531.98
ПМЛ-7612 | IP54, реверс, реле, металл.оболочка | 5 | 4 | + | - | - | 526.19 | 543.67
ПМЛ-7613 | IP54, реверс, реле, металл.оболочка | 5 | - | + | - | - | 514.45 | 531.47
ПМЛ-7614 | IP54, реверс, реле, металл.оболочка | 9 | - | + | - | - | 525.62 | 543.09
ПМЛ-7620 | IP54, реверс, реле, металл.оболочка | 1 | - | + | + | - | 499.4 | 518.21
ПМЛ-7621 | IP54, реверс, реле, металл.оболочка | 3 | 2 | + | + | - | 511.18 | 530.01
ПМЛ-7622 | IP54, реверс, реле, металл.оболочка | 5 | 4 | + | + | - | 522.87 | 541.72
ПМЛ-7623 | IP54, реверс, реле, металл.оболочка | 5 | - | + | + | - | 511.11 | 529.49
ПМЛ-7624 | IP54, реверс, реле, металл.оболочка | 9 | - | + | + | - | 522.28 | 541.11
ПМЛ-7630 | IP54, реверс, реле, металл.оболочка | 1 | - | + | + | + | 514.26 | 533.05
ПМЛ-7631 | IP54, реверс, реле, металл.оболочка | 3 | 2 | + | + | + | 526 | 544.84
ПМЛ-7632 | IP54, реверс, реле, металл.оболочка | 5 | 4 | + | + | + | 537.44 | 556.28
ПМЛ-7633 | IP54, реверс, реле, металл.оболочка | 5 | - | + | + | + | 525.68 | 544.05
ПМЛ-7634 | IP54, реверс, реле, металл.оболочка | 9 | - | + | + | + | 536.83 | 555.56
Контакторы и пускатели на ток 400 ампер | [6 empty] | исп. В | исп. Б
ПМЛ-8100 | IP00 | 1 | 1 | - | - | - | 218.67
ПМЛ-8101 | IP00 | 2 | 2 | - | - | - | 224.27
ПМЛ-8102 | IP00 | 3 | 3 | - | - | - | 229.85
ПМЛ-8103 | IP00 | 3 | 1 | - | - | - | 224.22
ПМЛ-8104 | IP00 | 5 | 1 | - | - | - | 229.77
ПМЛ-8500 | IP00, реверс | 1 | 1 | - | - | - | 559.37
ПМЛ-8501 | IP00, реверс | 2 | 2 | - | - | - | 573.1
ПМЛ-8502 | IP00, реверс | 3 | 3 | - | - | - | 586.74
ПМЛ-8503 | IP00, реверс | 3 | 1 | - | - | - | 573.02
ПМЛ-8504 | IP00, реверс | 5 | 1 | - | - | - | 587.2
Специальные контакторы ПМЛ "КОНДЕНСАТОРНЫЕ" |  | NO |  | NC |  |  | исп. Б | исп. А
ПМЛ-2161 МК | IP20, 12,5 кВАр | - |  | 1 |  |  | 21.03
ПМЛ-3161 ДМК | IP20, 25 кВАр | - |  | 1 |  |  | 25.42
ПМЛ-4160 МК | IP20, 40 кВАр | 1 |  | 1 |  |  | 34.32
ПМЛ-4160 ДМК | IP20, 50 кВАр | 1 |  | 1 |  |  | 51.36
Контакторы с управлением на постоянном токе |  | NO |  | NC |  |  | исп. Б | исп. А
ПМЛ-1165М | IP20, DIN, DC, 10А | 1 |  | - |  |  | 15.61 | 17.21
ПМЛ-1166М | IP20, DIN, DC, 10А | - |  | 1 |  |  | 15.61 | 17.21
ПМЛ-1566М | IP20, DIN, DC, реверс, 10А | - |  | 1 |  |  | 28.6 | 35.54
ПМЛ-2165М | IP20, DIN, DC, 25А | 1 |  | - |  |  | 28.23 | 32.26
ПМЛ-2166М | IP20, DIN, DC, 25А | - |  | 1 |  |  | 28.23 | 32.26
ПМЛ-2566М | IP20, DIN, DC, реверс, 25А | - |  | 1 |  |  | 58.65 | 65.98
Реле промежуточные РПЛ на ток 16 ампер
РПЛ-1 (М) | IP00 (IP20), DIN | [6 empty] | 8.97
Реле промежуточные РПЛ на ток 16 ампер с управлением на постоянном токе
РПЛ-2 (М) | IP20, DIN, DC | [6 empty] | 32.81
Реле электротепловые РТЛ |  | NO |  | NC |  |  |  | исп. А
РТЛ-1Н | IP20, на ток 10, 25А | 1 |  | 1 |  |  |  | 4.99
РТЛ-1 (M) | IP00 (IP20), на ток 10, 25 А | 1 |  | 1 |  |  |  | 4.71
РТЛ-2 (М, К, ДМ) | IP00 (IP20), на ток 40, 63, 80 А | 1 |  | 1 |  |  |  | 13.12
РТЛ-3125 | IP00, на ток 125А | 1 |  | 1 |  |  |  | 33.96
РТЛ-3170 | IP00, на ток 160А | 1 |  | 1 |  |  |  | 35.82
РТЛ-3270 | IP00, на ток 250А | 1 |  | 1 |  |  |  | 45.1
РТЛ-4410 | IP00, на ток 400А | 1 |  | 1 |  |  |  | 60.74
РТЛ-4510 | IP00, на ток 400А | 1 |  | 1 |  |  |  | 72.79
Клеммники для установки РТЛ-1;2 без контакторов
КРЛ-1(М) | для РТЛ-1М, DIN | [6 empty] | 1
КРЛ-2(М) | для РТЛ-2М, DIN | [6 empty] | 3.52
Приставки контактные ПКЛ, ПКБ, для ПМЛ на токи 10-100 ампер |  | NO |  | NC |  |  |  | исп. А
ПКБ-01 | IP20, боковое крепление с установкой на пускатель "М" | - |  | 1 |  |  |  | 1.51
ПКБ-10 |  | 1 |  | - |  |  |  | 1.51
ПКБ-11 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 2.29
ПКЛ-11(М) | IP00, (IP20), установка сверху | 1 |  | 1 |  |  |  | 2.02
ПКЛ 20(М) |  | 2 |  | - |  |  |  | 2.02
ПКЛ-04(М) |  | - |  | 4 |  |  |  | 3.21
ПКЛ 22(М) |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 3.21
ПКЛ 40(М) |  | 4 |  | - |  |  |  | 3.21
Приставки контактные ВКЛ для ПМЛ на токи 125, 160, 250, 400 ампер |  | NO |  | NC |  |  |  | исп. А
ВКЛ - 11 | IP00, боковой установки. На один аппарат устанавливается до 2-х шт. | 1 |  | 1 |  |  |  | 3.92
ВКЛ - 20 |  | 2 |  | - |  |  |  | 3.92
Приставка выдержки времени ПВЛ на токи 10-100 ампер
ПВЛ-11-14(М) | IP00, (IP20), задержка при включении | [6 empty] | 5.25
ПВЛ-21-24(М) | IP00, (IP20), задержка при отключении | [6 empty] | 5.29
Ограничители перенапряжения ОПН с элементной базой R-C для ПМЛ, РПЛ
ОПН-120Н-123Н | для ПМЛ-Н | [6 empty] | 2.54
ОПН-120-123 | для РПЛ; ПМЛ-1,2,3(ДМ) | [6 empty] | 1.89
ОПН-130-133 | для ПМЛ-3,4,5(ДМ) | [6 empty] | 1.89
ОПН-140-143 | для ПМЛ-5,6 | [6 empty] | 2.07
ОПН-150-153 | для ПМЛ-7 | [6 empty] | 2.07
ОПН-160-163 | с установкой на DIN с РПЛ, ПМЛ-1,2,3(ДМ) | [6 empty] | 2.07
ОПН-170-173 | с установкой на DIN для ПМЛ-3, 4, 5(ДМ) | [6 empty] | 2.07
Ограничители перенапряжения ОПН с варисторной элементной базой для ПМЛ, РПЛ
ОПН-222Н-224Н | для ПМЛ-Н | [6 empty] | 3.36
ОПН-222-224 | для РПЛ; ПМЛ-1,2,3(ДМ) | [6 empty] | 2.95
ОПН-232-234 | для ПМЛ-3,4,5(ДМ) | [6 empty] | 2.95
ОПН-242-244 | для ПМЛ-5,6 | [6 empty] | 3.18
ОПН-252-254 | для ПМЛ-7 | [6 empty] | 3.18
ОПН-262-264 | с установкой на DIN с РПЛ, ПМЛ-1,2,3(ДМ) | [6 empty] | 3.18
ОПН-272-274 | с установкой на DIN для ПМЛ-3, 4, 5(ДМ) | [6 empty] | 3.18
Катушки на переменный ток (АС) к ПМЛ от 10 до 400 ампер
Катушка ПМЛ-1 | Переменный ток 24,36,40,48,110,127,220,230,240,380,400, 415,500,660 В - 50 Гц | [6 empty] | 1.49
Катушка ПМЛ-2 | [7 empty] | 1.88
Катушка ПМЛ-3 | [7 empty] | 3.3
Катушка ПМЛ-4 | [7 empty] | 3.3
Катушка ПМЛ-5 | [7 empty] | 10.47
Катушка ПМЛ-6 | Переменный ток 110, 220, 380, 400, 415, 440 В - 60 Гц | [6 empty] | 10.47
Катушка ПМЛ-7 | [7 empty] | 13.02
Катушка ПМЛ-8 | [7 empty] | 14.93
Катушки на постоянный ток (DC) к ПМЛ от 10 до 25 ампер
Катушка ПМЛ-1 | Постоянный ток 12, 24, 36, 48, 110, 220 В | [6 empty] | 6.75
Катушка ПМЛ-2 | [7 empty] | 9.16

## Кнопки управления
Кнопки управления КЕА
ISO 9001
Цены от 28.12.2017г. в долларах США, без НДС, EXW
Тип толкателя |  | Контактная группа |  | Тип кнопки | Цена
|  | NO | NC
| Цилиндрический утапливаемый нажимной | 1 |  | КЕА-1100 | 1.75
|  |  | 1 | КЕА-1010 | 1.75
|  | 2 |  | КЕА-1200 | 2.56
|  | 1 | 1 | КЕА-1110 | 2.56
|  | 3 |  | КЕА-1300 | 3.36
| Цилиндрический выступающий нажимной | 1 |  | КЕА-2100 | 1.75
|  |  | 1 | КЕА-2010 | 1.75
|  | 2 |  | КЕА-2200 | 2.56
|  | 1 | 1 | КЕА-2110 | 2.56
| Грибовидный нажимной | 1 |  | КЕА-3100 | 1.75
|  |  | 1 | КЕА-3010 | 1.75
|  | 1 | 1 | КЕА-3110 | 2.6
|  | 1 | 2 | КЕА-3120 | 3.36
| Грибовидный нажимной с фиксацией, возврат-поворотом |  | 1 | КЕА-6017 | 2.1
|  | 1 | 1 | КЕА-6117 | 2.89
|  |  | 2 | КЕА-6027 | 2.89
|  | 1 | 2 | КЕА-6127 | 3.69
|  | 2 | 2 | КЕА-6227 | 4.59
Кнопки управления КЕА поворотные (переключатели)
Тип толкателя |  | Контактная группа |  | Тип кнопки | Исполнение | Цена
|  | NO | NC
| Рукоятка на два положения | 1 |  | КЕА-4103 | фиксация | 1.62
|  | 1 | 1 | КЕА-4113 | фиксация | 2.42
|  | 2 |  | КЕА-4203 | фиксация | 2.42
|  | 2 | 2 | КЕА-4223 | фиксация | 4.03
| Рукоятка на три положения | 2 |  | КЕА-5204 | самовозврат | 2.42
|  | 2 |  | КЕА-5205 | фиксация | 2.42
|  | 1 | 1 | КЕА-5115 | фиксация | 2.42
|  |  | 2 | КЕА-5026 | самовозврат и фиксация | 2.42
Цвет толкателя:
Количество контактных элементов может быть от 1 до 6 NO, NC в разных вариациях.
Кнопки могут комплектоваться держателем маркировки с надписью: "ПУСК", "СТОП", "ВПЕРЕД", "НАЗАД", "ВВЕРХ", "ВНИЗ", "ВЛЕВО", "ВПРАВО".
Кнопки управления КЕА с функцией срочного останова
| Грибовидный нажимной * |  | 1 | КЕА-6017 А | фиксация возврат-поворот | 2.24
|  | 1 | 1 | КЕА-6117 А |  | 3.03
|  |  | 2 | КЕА-6027 А |  | 3.03
|  | 1 | 2 | КЕА-6127 А |  | 3.81
Цвет толкателя:
Количество контактных элементов может быть от 1 до 3 NO, NC в разных вариациях.
* - Кнопки могут комплектоваться табличкой индикации аварийной остановки.
Аксессуары
Наименование | [5 empty] | Цена
Блок контактный NO замыкающий (з) | [5 empty] | 1.06
Блок контактный NC размыкающий (р) | [5 empty] | 1.06
Табличка индикации аварийной остановки | [5 empty] | 0.09
Держатель маркировки | [5 empty] | 0.06
Основные технические характеристики кнопок:
Номинальный ток цепи, А | [5 empty] | 10
Номинальное напряжение, В | [5 empty] | 600
Степень защиты кнопок уравления КЕА | [5 empty] | IP65/IP20
Сечение проводников, кв.мм | [5 empty] | 0,75-2,5
Примечание:
Допускается заказ кнопки любой комплектации согласно структуры условного обозначения любого цвета.
Структура условного обозначения кнопок
КЕА Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6, Х7 КЕА - условное обозначение серии
Х1 Условное обозначение по виду органа управления и способу воздействия:
1 - толкатель цилиндрический, нажимной;
2 - толкатель цилиндрический, выступающий, нажимной;
3 - толкатель грибовидный Ø 36 мм, нажимной;
4 - рукоятка на 2 положения, поворотная;
5 - рукоятка на 3 положения, поворотная;
6 - толкатель грибовидный Ø40 мм, нажимной.
Х2 Количество замыкающих контактов: 0,1,2,3,4,5,6
Х3 Количество размыкающих контактов: 0,1,2,3,4,5,6
Х4 Условное обозначение по способу возврата органа управления:
0 - самовозврат;
2 - самовозврат из крайнего положения;
3 - без самовозврата из крайнего правого положения;
4 - самовозврат из крайних положений;
5 - без самовозврата из крайних положений;
6 - самовозврат из крайнего левого положения и без самовозврата
из крайнего правого положения;
7 - без самовозврата. Расстопорение вращением.
Х5 Исполнение кнопки по функциональному назначению:
Диаметр корпусной установочной части 22 мм |  |  | С - с сигнализацией, подсветкой; А - с функцией срочного останова (АВАРИЙНЫЙ СТОП)
Х6 Буква характеризующая климатическое исполнение (О*, О) по ГОСТ 15150
Х7 Цифра, обозначающая категорию размещения по ГОСТ 15150
Для заказа:
кнопки с толкателем цилиндрическим, утапливаемым нажимным, с одним замыкающим и одним размыкающим контактами, самовозвратом, зелёного цвета с табличкой с надписью "ПУСК": Кнопка КЕА-1100 О*2 Зелёный "ПУСК".
Х5 Исполнение кнопки по функциональному назначению:
| Пример записи обозначения кнопки КЕА без подсветки: Кнопка КЕА-1100 О*2 Зелёный "ПУСК" | [5 empty] | С - с сигнализацией; А - с функцией срочного останова (АВАРИЙНЫЙ СТОП)
Х6 Буква характеризующая климатическое исполнение (О*, О) по ГОСТ 15150
| Пример записи обозначения кнопки КЕА с подсветкой: Кнопка КЕА-1100С АС 24В, зелёный | [5 empty] | Х7 Цифра, обозначающая категорию размещения по ГОСТ 15150
ООО "ЭМЗ "ЭТАЛ"
Украина,
28000, г.Александрия,
ул. Заводская,1
www.etal.ua
Отдел продаж:
(050) 487-54-03;
(050) 457-77-90;
(067) 520-27-15;
/fax: +38(05235) 7-42-67;
+38(05235) 7-20-51;
+38(05235) 7-42-18
е-mail: pmp@etal.ua

## Кнопки управления с подсветкой
Кнопки управления КЕА с подсветкой
ISO 9001
Цены от 28.12.2017г. в долларах США, без НДС, EXW
Тип толкателя |  | Контактная группа |  | Тип кнопки | Цена, напряжение светосиг. блока 24В |  | Цена, напряжение светосиг. блока 220В
|  | NO | NC
| Цилиндрический утапливаемый нажимной | 1 |  | КЕА-1100С | 6.47 |  | 7.29
|  |  | 1 | КЕА-1010С | 6.47 |  | 7.29
|  | 2 |  | КЕА-1200С | 7.32 |  | 8.22
|  | 1 | 1 | КЕА-1110С | 7.32 |  | 8.22
|  | 3 |  | КЕА-1300С | 8.45 |  | 9.15
| Цилиндрический выступающий нажимной | 1 |  | КЕА-2100С | 6.47 |  | 7.29
|  |  | 1 | КЕА-2010С | 6.47 |  | 7.29
|  | 2 |  | КЕА-2200С | 7.32 |  | 8.22
|  | 1 | 1 | КЕА-2110С | 7.32 |  | 8.22
Кнопки управления КЕА поворотные с подсветкой
Тип толкателя |  | Контактная группа |  | Тип кнопки | Исполнение | Цена, напряжение светосиг. блока 24В | Цена, напряжение светосиг. блока 220В
|  | NO | NC
| Рукоятка на два положения | 1 |  | КЕА-4103С | фиксация | 6.57 | 7.42
|  | 1 | 1 | КЕА-4113С | фиксация | 7.52 | 8.36
|  | 2 |  | КЕА-4203С | фиксация | 7.52 | 8.36
|  | 2 | 2 | КЕА-4223С | фиксация | 9.31 | 9.8
| Рукоятка на три положения | 2 |  | КЕА-5204С | самовозврат | 7.52 | 8.36
|  | 2 |  | КЕА-5205С | фиксация | 7.52 | 8.36
|  | 1 | 1 | КЕА-5115С | фиксация | 7.52 | 8.36
|  |  | 2 | КЕА-5026С | самовозврат и фиксация | 7.52 | 8.36
Цвет толкателя:
Количество контактных элементов может быть от 1 до 4 NO, NC в разных вариациях.
Кнопки могут комплектоваться держателем маркировки с надписью: "ПУСК", "СТОП", "ВПЕРЕД", "НАЗАД", "ВВЕРХ", "ВНИЗ", "ВЛЕВО", "ВПРАВО".
Аксессуары
Наименование | [6 empty] | Цена
Блок контактный NO замыкающий (з) | [6 empty] | 1.06
Блок контактный NC размыкающий (р) | [6 empty] | 1.06
Блок светосигнальный СГ1 (AC/DC 24В) | [6 empty] | 2.82
Блок светосигнальный СГ2 (DC 220В) | [6 empty] | 3.63
Держатель маркировки | [6 empty] | 0.06
Основные технические характеристики кнопок:
Номинальный ток цепи, А | [6 empty] | 10
Номинальное напряжение, В | [6 empty] | 600
Степень защиты кнопок уравления КЕА | [6 empty] | IP65/IP20
Сечение проводников, кв.мм | [6 empty] | 0,75-2,5
Примечание:
Допускается заказ кнопки любой комплектации согласно структуры условного обозначения любого цвета.
Структура условного обозначения кнопок
Х1 Условное обозначение по виду органа управления и способу воздействия:
1 - толкатель цилиндрический, нажимной;
2 - толкатель цилиндрический, выступающий, нажимной;
3 - толкатель грибовидный Ø 36 мм, нажимной;
4 - рукоятка на 2 положения, поворотная;
5 - рукоятка на 3 положения, поворотная;
6 - толкатель грибовидный Ø40 мм, нажимной.
Х2 Количество замыкающих контактов: 0,1,2,3,4,5,6
Х3 Количество размыкающих контактов: 0,1,2,3,4,5,6
Х4 Условное обозначение по способу возврата органа управления:
0 - самовозврат;
2 - самовозврат из крайнего положения;
3 - без самовозврата из крайнего правого положения;
4 - самовозврат из крайних положений;
5 - без самовозврата из крайних положений;
6 - самовозврат из крайнего левого положения и без самовозврата
из крайнего правого положения;
Диаметр корпусной установочной части 22 мм |  |  |  | 7 - без самовозврата. Расстопорение вращением.
Х5 Исполнение кнопки по функциональному назначению:
С - с сигнализацией, подсветкой; А - с функцией срочного останова (АВАРИЙНЫЙ СТОП)
Х6 Буква характеризующая климатическое исполнение (О*, О) по ГОСТ 15150
Х7 Цифра, обозначающая категорию размещения по ГОСТ 15150
Для заказа:
кнопки с толкателем цилиндрическим, выступающим, нажимным, с одним замыкающим и одним размыкающим контактами, с самовозвратом, с сигнализацией на напряжение 220 В, зелёного цвета, с табличкой с надписью "ВПЕРЕД": Кнопка КЕА-2110 С O*2 Зелёный "ВПЕРЕД".
Х5 Исполнение кнопки по функциональному назначению:
С - с сигнализацией; А - с функцией срочного останова (АВАРИЙНЫЙ СТОП)
Х6 Буква характеризующая климатическое исполнение (О*, О) по ГОСТ 15150
Х7 Цифра, обозначающая категорию размещения по ГОСТ 15150
ООО "ЭМЗ "ЭТАЛ"
Украина,
28000, г.Александрия,
ул. Заводская,1
www.etal.ua
Отдел продаж:
(050) 487-54-03;
(050) 457-77-90;
(067) 520-27-15;
/fax: +38(05235) 7-42-67;
+38(05235) 7-20-51;
+38(05235) 7-42-18
е-mail: pmp@etal.ua

## Посты управления кнопочные
Посты управления кнопочные ПКЕА
ISO 9001
Цены от 28.12.2017 г. в долларах США, без НДС, EXW
Количество кнопок | Способ установки | Тип толкателя | Цвет | Назначение | Контактная группа | [5 empty] | Тип изделия | Цена
[5 empty] | Кнопка 1 |  | Кнопка 2 |  | Кнопка 3
[5 empty] | NO | NC | NO | NC | NO | NC
1 | Для встройки в нишу | цилиндрический | зелёный | Общепромыш-ленное | 1 | 1 |  |  |  |  | ПКЕА-122-1 | 3.57
|  | цилиндрический | красный |  | 1 | 1
|  | цилиндрический | чёрный |  | 1 | 1
|  | грибовидный | красный |  | 1 | 1
|  | грибовидный | чёрный |  | 1 | 1
| Для монтажа на плоскую поверхность | цилиндрический | зелёный |  | 1 | 1 |  |  |  |  | ПКЕА-222-1 | 4.31
|  | цилиндрический | красный |  | 1 | 1
|  | цилиндрический | чёрный |  | 1 | 1
|  | грибовидный | красный |  | 1 | 1
|  | грибовидный | чёрный |  | 1 | 1
| Для встройки в нишу | цилиндрический | красный |  |  | 1 |  |  |  |  | ПКЕА-822-1* | 2.94
|  | цилиндрический выступающий | красный |  |  | 1
|  | грибовидный | красный |  |  | 1
| Для монтажа на плоскую поверхность | цилиндрический | красный |  |  | 1 |  |  |  |  | ПКЕА-922-1* | 4.23
|  | цилиндрический выступающий | красный |  |  | 1
|  | грибовидный | красный |  |  | 1
2 | Для встройки в нишу | цилиндрический+цилиндрический | зелёный+красный |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | ПКЕА-122-2 | 6.2
|  | цилиндрический+цилиндрический | чёрный+красный |  | 1 | 1 | 1 | 1
|  | грибовидный+грибовидный | чёрный+красный |  | 1 | 1 | 1 | 1
|  | цилиндрический+грибовидный | зелёный+красный |  | 1 | 1 | 1 | 1
|  | цилиндрический+грибовидный | чёрный+красный |  | 1 | 1 | 1 | 1
| Для монтажа на плоскую поверхность | цилиндрический+цилиндрический | зелёный+красный |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | ПКЕА-222-2 | 7.47
|  | цилиндрический+цилиндрический | чёрный+красный |  | 1 | 1 | 1 | 1
|  | грибовидный+грибовидный | чёрный+красный |  | 1 | 1 | 1 | 1
|  | цилиндрический+грибовидный | зелёный+красный |  | 1 | 1 | 1 | 1
|  | цилиндрический+грибовидный | чёрный+красный |  | 1 | 1 | 1 | 1
| Для встройки в нишу | цилиндрический+грибовидный | зелёный+красный | Кнопка "ПУСК-СТОП" | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | ПКЕА-322-2** | 4.58
|  | цилиндрический+грибовидный | чёрный+красный |  | 1 | 1 | 1 | 1
| Для монтажа на плоскую поверхность | цилиндрический+грибовидный | зелёный+красный |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | ПКЕА-422-2** | 5.28
|  | цилиндрический+грибовидный | чёрный+красный |  | 1 | 1 | 1 | 1
| Для встройки в нишу | цилиндрический+цилиндрический | чёрный+красный |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | ПКЕА-622-2 | 4.7
|  | грибовидный+грибовидный | чёрный+красный |  | 1 | 1 | 1 | 1
| Для монтажа на плоскую поверхность | цилиндрический+цилиндрический | чёрный+красный |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | ПКЕА-722-2 | 6.91
|  | грибовидный+грибовидный | чёрный+красный |  | 1 | 1 | 1 | 1
3 | Для встройки в нишу | цилиндрический+цилиндрический+цилиндрический | зелёный+чёрный+красный | Общепромыш-ленное | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ПКЕА-122-3 | 9
|  | цилиндрический+цилиндрический+цилиндрический | зелёный+зелёный+красный |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | цилиндрический+цилиндрический+цилиндрический | чёрный+чёрный+красный |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | цилиндрический+цилиндрический+грибовидный | зелёный+чёрный+красный |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | цилиндрический+цилиндрический+грибовидный | зелёный+зелёный+красный |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | цилиндрический+цилиндрический+грибовидный | чёрный+чёрный+красный |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Для монтажа на плоскую поверхность | цилиндрический+цилиндрический+цилиндрический | зелёный+чёрный+красный |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ПКЕА-222-3 | 10.65
|  | цилиндрический+цилиндрический+цилиндрический | зелёный+зелёный+красный |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | цилиндрический+цилиндрический+цилиндрический | чёрный+чёрный+красный |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | цилиндрический+цилиндрический+грибовидный | зелёный+чёрный+красный |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | цилиндрический+цилиндрический+грибовидный | зелёный+зелёный+красный |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | цилиндрический+цилиндрический+грибовидный | чёрный+чёрный+красный |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Посты управления кнопочные ПКЕА с функцией срочного останова (крышка желтого цвета)
1 | Для встройки в нишу | грибовидный с фиксацией | красный | Аварийное отключение | 1 | 1 |  |  |  |  | ПКЕА-822А-1 | 4.23
| Для монтажа на плоскую поверхность | грибовидный с фиксацией | красный |  | 1 | 1 |  |  |  |  | ПКЕА-922А-1 | 4.49
Блок контактный NO замыкающий (з) | [11 empty] | 1.06
Блок контактный NC размыкающий (р) | [11 empty] | 1.06
Примечание:
ПКЕА могут содержать от 1 до 3 контактных элементов, при этом число размыкающих контактов должно быть не менеее одного.
* - Посты кнопочные ПКЕА-822-1 и ПКЕА-922-1 могут комплектоваться держателем маркировки с надписью: "ПУСК", "СТОП", "ВПЕРЕД", "НАЗАД", "ВВЕРХ", "ВНИЗ", "ВЛЕВО", "ВПРАВО".
** - Двухкнопочные посты в корпусе однокнопочного.
Допускается комплектация поста кнопками любого цвета, типа, согласно структуры условного обозначения.
Для заказа:
поста ПКЕА, "ПУСК-СТОП" для встройки в нишу, с количеством встраиваемых кнопок - две:
"Кнопка 1" - с цилиндрическим толкателем черного цвета, с одним замыкающим контактом;
"Кнопка 2" - с цилиндрическим толкателем красного цвета, с одним размыкающим контактом:
Пост ПКЕА-622-2 О*2 №1 "Ц", "Ч", 1з; №2 - "Ц", "К", 1р.
ООО "ЭМЗ "ЭТАЛ"
Украина,
28000, г.Александрия,
ул. Заводская,1
www.etal.ua
Отдел продаж:
(050) 487-54-03;
(050) 457-77-90;
(067) 520-27-15;
/fax: +38(05235) 7-42-67;
+38(05235) 7-20-51;
+38(05235) 7-42-18
е-mail: pmp@etal.ua
При заказе постов ПКЕА необходимо учитывать нумерацию (№1, №2, №3) мест расположения встраиваемых в ПКЕА кнопок управления КЕА и применять их условные обозначения:
-формы толкателя кнопок:
"Ц" -цилиндрический;
"ЦВ" - цилиндрический выступающий;
"Гр" - грибовидный;
- цвета толкателя:
"Ч"- черный,
"К" - красный,
"Ж"- желтый;
"С"- синий,
"З"- зеленый,
"Б" - белый;
- комбинации NO, NC.

## Световые индикаторы
Световые индикаторы СКЕА
ISO 9001
Цены от 28.12.2017г. в долларах США, без НДС, EXW
Цвет |  | Красный | Синий | Зелёный | Желтый | Белый | Цена
Переменный ток | 6 | СКЕА-2001 | СКЕА-2002 | СКЕА-2003 | СКЕА-2004 | СКЕА-2005 | 2.27
| 12 | СКЕА-2011 | СКЕА-2012 | СКЕА-2013 | СКЕА-2014 | СКЕА-2015
| 24-27 | СКЕА-2021 | СКЕА-2022 | СКЕА-2023 | СКЕА-2024 | СКЕА-2025
| 36-42 | СКЕА-2031 | СКЕА-2032 | СКЕА-2033 | СКЕА-2034 | СКЕА-2035
| 60-62 | СКЕА-2041 | СКЕА-2042 | СКЕА-2043 | СКЕА-2044 | СКЕА-2045
| 110-120 | СКЕА-2051 | СКЕА-2052 | СКЕА-2053 | СКЕА-2054 | СКЕА-2055
| 220-230 | СКЕА-2061 | СКЕА-2062 | СКЕА-2063 | СКЕА-2064 | СКЕА-2065
| 380-400 | СКЕА-2071 | СКЕА-2072 | СКЕА-2073 | СКЕА-2074 | СКЕА-2075
Постоянный ток | 6 | СКЕА-2301 | СКЕА-2302 | СКЕА-2303 | СКЕА-2304 | СКЕА-2305 | 2,12
| 12 | СКЕА-2311 | СКЕА-2312 | СКЕА-2313 | СКЕА-2314 | СКЕА-2315
| 24-28,5 | СКЕА-2321 | СКЕА-2322 | СКЕА-2323 | СКЕА-2324 | СКЕА-2325
| 48 | СКЕА-2331 | СКЕА-2332 | СКЕА-2333 | СКЕА-2334 | СКЕА-2335
| 60-62 | СКЕА-2341 | СКЕА-2342 | СКЕА-2343 | СКЕА-2344 | СКЕА-2345
| 110-115 | СКЕА-2351 | СКЕА-2352 | СКЕА-2353 | СКЕА-2354 | СКЕА-2355
| 220-230 | СКЕА-2361 | СКЕА-2362 | СКЕА-2363 | СКЕА-2364 | СКЕА-2365
0.05
Диаметр корпусной установочной части 22 мм
Для заказа:
• пример записи обозначения светового индикатора СКЕА со светофильтром красного цвета, 220В: Индикатор световой СКЕА-2061 О*2;
• пример записи обозначения светового индикатора СКЕА со светофильтром красного цвета, напряжение 220В с держателем маркировки с надписью ВПЕРЕД: Индикатор световой
• пример записи обозначения держателя маркировки: держатель маркировки "ПУСК" .
Напряжение,В
Структура условного обозначения светового индикатора СКЕА
СКЕА Х1XX2X3X4
СКЕА - Условное обозначение серии
Х1 Форма светофильтра:
2 - плоская;
ХХ2 Номинальное напряжение:
Переменный ток Постоянный ток
00 - 6 В; 30 - 6 В;
01 - 12 В; 31 - 12 В;
02 - 24-27 В; 32 - 24-28,5 В;
03 - 36-42 В; 33 - 48 В;
04 - 60-62 В; 34 - 60-62 В;
05 - 110-120 В; 35 - 110-115 В;
06 - 220-230 В; 36 - 220-230 В.
07 - 380-400 В.
Х3 Цвет светофильтра:
1 - красный;
2 - синий;
3 - зелёный;
4 - желтый;
5 - белый.
Х4 Климатические исполнения и категория размещения О*2; О2.
Световые индикаторы могут комплектоваться держателем маркировки с надписью:
"ПУСК", "СТОП", "ВПЕРЕД", "НАЗАД", "ВВЕРХ", "ВНИЗ", "ВЛЕВО", "ВПРАВО".
ООО "ЭМЗ "ЭТАЛ"
Украина,
28000, г.Александрия,
ул. Заводская,1
www.etal.ua
Отдел продаж:
(050) 487-54-03;
(050) 457-77-90;
(067) 520-27-15;
/fax: +38(05235) 7-42-67;
+38(05235) 7-20-51;
+38(05235) 7-42-18
е-mail: pmp@etal.ua